На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) Универзитет у Београду – Физички факултет врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку добара - Набавка лабораторијске опреме

за потребе Физичког факултета у Београду

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2014

врста Поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Београд, 20. мај 2014.

На стр 25 до 29, Образац понуде ( Образац 4), ставка 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ лабораторијска опрема, број 04/2014, табела техничке спецификације измењена је и допуњена као у прилогу:

|  | Назив и спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клатно са континуално променљивом равни осциловања–челична шипка – постоље – држач кинетичког сензора | ком | 1 |  |  |
| 2. | Дигитални хронометар/ бројач за мерење временских интервала, периода осциловања, фреквенције, бројач за Гајгер-Милерову цев Могућност повезивања са оптичким сензорима Могућност програмирања фиксног периода бројача ( 0.1 ms- 99999 s). Тригеровање бројача спољним сигналом и ручно. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Инфрацрвени кинетички сензори | ком | 3 |  |  |
| 4. | Стаза са двоја колица за испитивање транслаторног кретања. Колица се морају кретати са минималним трењем и бити опремљена магнетима на својим предњим крајевима због испитивања еластичног и нееластичног судара | ком | 1 |  |  |
| 5. | Ултразвучни сет за демострацију особина звучних таласа Сет треба да садржи: извор ултразвучних таласа са контролном јединицом и напајањем, 2 ултразвучна трансмитера, 2 микрофона, конкавно ултразвучно огледало, ултразвучна равна огледала, ултазвучни апсорбер, двоструки прорез | ком | 1 |  |  |
| 6. | Стаклени Хелмхолцови резонатори – комплет (фреквенција~ 400 Hz , 700 Hz, 1200 Hz) | ком | 3 |  |  |
| 7. | Пар металних звучних виљушки на дрвеним резонаторима Могућност подешавања фреквенција | ком | 1 |  |  |
| 8. | Чекић за звучне виљушке - меки | ком | 2 |  |  |
| 9. | Чекић за звучне виљушке - твди | ком | 1 |  |  |
| 10. | Метална звучна виљушка Фреквенције 1000 Hz | ком | 1 |  |  |
| 11. | Oптичка клупа U облика Дужа 1000 – 1200 mm | ком | 1 |  |  |
| 12. | Oптичка клупаU облика Краћа 500 – 600 mm | ком | 1 |  |  |
| 13. | Јахачи за оптичке клупе U облика | ком | 8 |  |  |
| 14. | Спојница оптичких клупа U облика са могућношћу градуисане ротације | ком | 1 |  |  |
| 15. | Светлосни извор Паралени и дивергентни сноп светлости | ком | 1 |  |  |
| 16. | Пројекциони екран са стативом | ком | 1 |  |  |
| 17. | Поларизациони стаклени филтер са прецизном ротацијом (1О) и на стативу | ком | 2 |  |  |
| 18. | Држач различитих објеката на стативу | ком | 2 |  |  |
| 19. | Држач призме на стативу | ком | 1 |  |  |
| 20. | Дијафрагма са прорезима различите ширине | ком | 1 |  |  |
| 21. | Дијафрагма са двоструким прорезима различите ширине | ком | 1 |  |  |
| 22. | Дијафрагма са три једнострука и једним двоструким прорезом | ком | 1 |  |  |
| 23. | Дијафрагма са три дифракционе решетке | ком | 1 |  |  |
| 24. | Дифракциона решетка | ком | 1 |  |  |
| 25. | Дијафрагма са дводимензионалним дифракционим решеткама | ком | 2 |  |  |
| 26. | Дијафрагма са кружним отворима | ком | 1 |  |  |
| 27. | Дијафрагма са кружним заклонима | ком | 1 |  |  |
| 28. | Трансмисионе дифракционе решетке -комплет(140/mm, 530/mm, 600/mm, 1000/mm) | ком | 2 |  |  |
| 29. | Јахач за К оптичку клупу | ком | 6 |  |  |
| 30. | Држач оптичких елемената за К оптичку клупу | ком | 4 |  |  |
| 31. | Држач ласерске диоде за К оптичку клупу | ком | 1 |  |  |
| 32. | Призма са двојним преламањем | ком | 1 |  |  |
| 33. | Стаклена ћелија За испитивање оптичке активности раствора | ком | 1 |  |  |
| 34. | Држач стаклене ћелије на стативу | ком | 1 |  |  |
| 35. | Резервне халогене сијалице 12 V, 20 W | ком | 10 |  |  |
| 36. | Стаклена призма Флинт стакло 60-60-60 | ком | 2 |  |  |
| 37. | Стаклена призма 60-60-60 | ком | 3 |  |  |
| 38. | Стаклена призма 90-60-30 | ком | 2 |  |  |
| 39. | Држач призме | ком | 2 |  |  |
| 40. | Ирис дијафрагма | ком | 1 |  |  |
| 41. | Генератор паре | ком | 1 |  |  |
| 42. | Калориметар са грејачем, 1200 ml | ком | 1 |  |  |
| 43. | Калориметри у облику металних цилиндара од бакра, алуминијума, месинга, челика са грејачем | ком | 1 |  |  |
| 44. | Ручни спектроскоп са дифракционом решетком | ком | 1 |  |  |
| 45. | Комплет за демонстрационе огледе и експерименталне вежбе из геометријске и таласне оптике Комплет треба да садржи елементе: лампа, оптичка клупа (1000 mm), јахачи (6 ком), универзални држачи опт. ел. (2 ком), сабирна сочива (2 х f = 50 mm, 2 х f = 100 mm, 2 х f = 150 mm, 1 х f = 300 mm, 1 х f = 500 mm), расипна сочива (1 х f= -100 mm, 1 х f= -500 mm, дијафрагме са једним и више прореза, транспарентни и бели заклон, сет колор-филтера, кружне отворе малих полупречника | ком | 1 |  |  |
| 46. | Комплет за демонстрационе огледе и експерименталне вежбе из интерференције и дифракције Комплет треба да садржи елементе: оптичка клупа (500 mm), јахачи (4 ком), подесиви прорез са микрометром (1 ком), дијафрагма са отворима различитих пречника, дијафрагма са дисковима различитих пречника, дијафрагма са прорезима различитих ширина, дијафрагма са двоструким прорезом, дијафрагма са вишеструким прорезима, дифракциона решетке (3 ком), микрометарски померач, Френелова огледала | ком | 1 |  |  |
| 47. | Комплет за демонстрационе огледе и експерименталне вежбе из поларизације Комплет треба да садржи елементе: поларизациони филтер са могућношћу ротације (2 ком), дијафрагма, кивета | ком | 1 |  |  |
| 48. | Реостат 100 Ohm | ком | 3 |  |  |
| 49. | Жица - бакар 0,3 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 50. | Жица - месинг 0,3 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 51. | Жица – гвожђе 0,3 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 52. | Жица – никл 0,3 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 53. | Жица – хром-никл 0,3 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 54. | Жица – константан 0,3 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 55. | Жица – константан 0,4 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| 56. | Жица – константан 0,2 mm / 100 m | ком | 1 |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |
| ПДВ |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |

С обзиром на измену рок за подношење понуда продужава се до 30.05.2014. до 12 часова, а отварање понуда обавиће се истог дана у 13 часова у просторијама наручиоца у Београду , ул. Студентски трг бр. 12-16, соба бр 665 – Плава сала.